## Sheet1
1/T = 1 / (a + b ln R + c (ln R)^3)
Arduino Reading | Temp C | Temp K | Resistance | ln Resistance | 1/T
509 | 23.7 | 296.85 | 10117.8782 | 9.2221 | 0.0033687
960 | 100 | 373.15 | 666.6667 | 6.5023 | 0.0026799
252 | -0.3 | 272.85 | 30634.9206 | 10.3299 | 0.003665
1 | 9.2221 | 784.3027 | a |  | 0.0033687
1 | 6.5023 | 274.9154 | b | = | 0.0026799
1 | 10.3299 | 1102.2696 | c |  | 0.003665
|  |  | a |  | -14.4018 | 6.8671 | 8.5346 | 0.0033687
|  |  | b | = | 2.7535 | -1.0582 | -1.6953 | 0.0026799
|  |  | c |  | -0.012738 | 0.0036869 | 0.0090515 | 0.003665
|  |  |  | = | 0.0011674
0.00022658
1.4246e-07
1.4246e-07

## Sheet2
1/T = 1 / (a + b ln R + c (ln R)^3)
Arduino Reading | Temp C | Temp K | Resistance | ln Resistance | 1/T
249 | -0.2 | 272.95 | 31124.498 | 10.3458 | 0.0036637
955 | 97.5 | 370.65 | 722.5131 | 6.5827 | 0.002698
429 | 17.2 | 290.35 | 13869.4639 | 9.5374 | 0.0034441
1 | 10.3458 | 1107.3528 | a |  | 0.0036637
1 | 6.5827 | 285.2458 | b | = | 0.002698
1 | 9.5374 | 867.5532 | c |  | 0.0034441
|  |  | a |  | 12.5722 | 6.6672 | -18.2393 | 0.0036637
|  |  | b | = | -2.4482 | -1.0082 | 3.4563 | 0.002698
|  |  | c |  | 0.012422 | 0.0033983 | -0.015821 | 0.0034441
0.0012296
|  |  |  | = | 0.00021475
[5 empty] | 1.9171e-07 |  | 1e-07
1.4246e-07
707
volt = | 1.5479
res = | 4483.7341 | -0.0066283 | -29.7196
A | 1 | 0.0012296 | 0.0012296
ln res = | 8.4082 | 0.00021475 | 0.0018057 |  | 0.0031493 | 317.535
ln 3 = | 594.4439 | 1.9171e-07 | 0.00011396

## Sheet3
Arduino Read | Actual Temp (C) | Kelvin Temp | Resistance | ln R | Predicted 1/T | T | dif
249 | -0.2 | 272.95 | 31124.498 | 10.3458 | 0.0036637 | 272.95 | 2.3555e-24
955 | 97.5 | 370.65 | 722.5131 | 6.5827 | 0.002698 | 370.65 | 7.4446e-24
429 | 17.2 | 290.35 | 13869.4639 | 9.5374 | 0.0034441 | 290.35 | 3.1052e-24
698 | 43.4 | 316.55 | 4670.4871 | 8.449 | 0.0031597 | 316.4868 | 0.0039963
827 | 61.4 | 334.55 | 2382.104 | 7.7757 | 0.0029896 | 334.4923 | 0.0033269
743 | 47.9 | 321.05 | 3781.965 | 8.238 | 0.0031059 | 321.9654 | 0.83789
[6 empty] | SE: | 0.84521
A: | B: | C:
0.0012296 | 0.00021475 | 1.9171e-07